院内设备采购比价表单

公司，对 上海市保健医疗中心“呼出气体分析仪”设备采购项目参与竞争性比价。

项目联系人            ，电话                   ，公司联系地址：

- 询价设备名称  “呼出气体分析仪”设备 。合同总价最高限价人民币元：100，000.00。投标报价总价不能超过最高限价金额，否则投标将被视为无效投标。

二、设备名称、数量、含税总价（人民币元）

|  | 名称 | 规格、型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼出气体分析仪 |  |  | 1 |  |  |
|  | 含税总价（人民币元）大写： 小写： |  |  |  |  |  |

备注：1、另外提供一台备用机，保证日常工作的开机率

2、配套使用的采气套装耗材单独报价，作为综合评分的一个打分项

三、设备质量保障期：≥3年

四、设备到货时间：合同签订后60日历日内

设备到货地点：上海市保健医疗中心设备机房

五、提供投标方相关资质文件及所投产品资质文件（包括但不限于医疗器械注册证）

六、投标报价有效期限：  90天

七、付款方式：设备到货安装调试验收，运行正常，支付合同全部货款。

八、技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 投标响应技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼出气体分析仪 | 1.适用范围：适用于检测人体呼出气中氢气（H2）的浓度 |  |  |
|  |  | ▲2.测量原理：通过气相色谱技术检测人体呼出气中的特定气体成分浓度，根据医学诊断阈值 判断是否存在匹配的阳性适应症。 |  |  |
|  |  | 3.检测方式：采集呼出气及环境气后分析 |  |  |
|  |  | 4.检测成分：呼气及环境空气中的H2 |  |  |
|  |  | 5.测量精密度：H2 ≤10% |  |  |
|  |  | ▲6.满足最新国家医药行业标准《体外诊断检验系统 性能评价方法》相关要求 |  |  |
|  |  | 7.呼气测定成分，均能精确测定环境本底并自带校准算法 |  |  |
|  |  | 8.多进样通道连续测定，仪器样本进样通道≥4 个 |  |  |
|  |  | 9.自带标气，开机及长时间工作后自动校准 |  |  |
|  |  | ▲10.符合“罗马共识 ”氢呼气试验要求基于气相色谱+热导原理的检测技术 |  |  |
|  |  | 11.数据查询功能：提供历史数据查询、导出、打印 |  |  |
|  |  | 12.检测时间：≤5 分钟/样 |  |  |
|  |  | 13.供应方负责检测报告数据对接上传至我院HIS系统，费用由供应方解决 |  |  |
|  |  | ★14.另外提供一台同品牌同型号备用机，保证日常工作的开机率 |  |  |

注：响应参数偏离情况请按实际情况填写“负偏离/符合/正偏离”，▲号重要参数要求必需提供证明材料，否则扣技术分，“★”参数为实质性参数，必须满足，否则投标无效。

评审采用“综合评分法”，依照投标报价、技术要求响应符合度、确保项目顺利完成的保障措施、售后服务保障、公司综合实力、类似业绩等来综合评判打分。

各投标方在提供“确保项目顺利完成的保障措施、售后服务保障、公司综合实力、类似业绩”等方面应标时格式自拟

签名：                      盖章

日期

没有重大违法记录的声明

公司参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

★投标供应商与采购人及其他供应商无利害关系声明

上海市保健医疗中心：

我公司声明在                                              （项目名称）采购活动中，与招标人员及直接相关人员无利害关系，满足《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定：“（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”

特此声明！

如果以上声明不真实，我方承担虚假投标（响应）的责任，中标（成交）无效，并按法律、法规的规定接受处罚。

投标人授权代表签字或盖章：

投标人（公章）：

日期：      年      月