上海市保健医疗中心变电所扩容项目设计采购询价表单

，对上海市保健医疗中心	变电所扩容项目设计参与竞争性询价。

项目联系人                ，电话

一、询价项目名称：变电所扩容项目设计

二、设计内容和报价

报价一览表

| 项目名称 | 设计费报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 上海市保健医疗中心变电所扩容项目设计 |  | 设计范围： 1、变电所房间格局变更的土建设计。 2、高压进线电气及土建管沟设计。 3、变压器选型、容量。 4、高低压配电装置的电气一次、二次设计。 5、新增设备的布局、设备基础设计。 6、变电所扩建房间的动力照明、接地设计。 7、进线主备电缆的选型，院外接入点以及穿线路径的选定 |

（总报价不超过20万元视为有效报价）

注：报价包括

上海市保健医疗中心2026年变电所扩容项目全部设计工作；

施工期间施工配合工作的全部费用。

- 委托人应向设计人提交的有关资料及文件 ：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计要求 | 1 | 设计方案确认后15天内 |  |
| 2 | 现状及相关图纸 | 1 | 设计方案确认后15天内 |  |

- 设计人应向委托人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案文本及相关的设计文件 | 1 |  |  |
|  | 施工图及相关的设计文件 | 1 |  |  |
| 2 | 电子版资料（CAD格式） | 1 |  |  |

五、以上报价，含税。

六、投标报价有效期限：   一个月

七、付款方式：

1、合同签订后，乙方提交正式施工图纸并经图纸审查合格后30日内，甲方向乙方支付到设计费总额的70%

2、当竣工验收，审计完成后，乙方完成整个项目配合工作后30日内，甲方向乙方结清全部设计费。

企业名称（盖章）：

日期：